Załącznik do Oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Olkusz w 2025 r.

| Lp. | Producent wody * | Produkcja wody - m3 na dobę | Sposób uzdatniania wody | Liczba zaopatrywanej ludności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz | 11 194, 41 | - dezynfekcja ciągła UV - dezynfekcja ciągła z zastosowaniem podchlorynu sodu - roztworu gotowego dozowanego automatycznie lub wytwarzanego w elektrolizerze przy udziale tabletek solnych | 43 940 |
| 2 | Szumera Sp. z o. o. Sp. k. Zimnodół 96a, 32-300 Olkusz | 16, 44 | - filtracja mechaniczna - dezynfekcja ciągła UV - dezynfekcja okresowa z zastosowaniem gotowego roztworu podchlorynu sodu | 0 – brak stałych mieszkańców |